**工程项目清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目、品名 | 规格型号 | 材质、参数、性能要求 | 数量 |
| 1 | 农林系实训场房屋防水 | 屋面防水 | 铺设SBS卷材，厚度3MM，满铺法施工，压条及泛水满足规范要求 | 189m2 |
| 拆除砖混结构施工现场清理并运输 | 砖混结构、水池 | 3个 |
| 2 | 动物科技楼顶层防水 | 重新铺贴面层砂浆 | 新除原砂浆并重新铺设、厚度3CM以上 | 158.8 m2 |
| 屋面防水 | 铺设SBS卷材，厚度3MM，满铺法施工，压条及泛水满足规范要求 | 158.8 m2 |